T4 – Phys - Laboratoires	FSAC 1430 : Laboratoire 2	Dest.: étudiants

02/11/04		Auteurs : PS-EM-HB-RP

## Forces magnétiques

Les manipulations proposées dans cette séance illustrent divers aspects des forces d'origine magnétique. Trois expériences sont proposées à chaque groupe d'étudiants à l'aide du matériel décrit en annexe

- La première expérience met en œuvre des bobines rectangulaires. On mesurera au «teslamètre» (basé sur l'effet Hall) l'évolution du champ magnétique autour d'une bobine.

2. La deuxième expérience met en jeu la force magnétique exercée sur un conducteur traversé par un courant et plongé dans un champ magnétique. L'équipement mis à votre disposition vous permet de mesurer une telle force à l'aide d'une simple balance (dite de  «Cotton» ).

3. La troisième expérience met en œuvre un  tube électronique placé entre deux bobines de Helmholtz circulaires pour provoquer déviation d'un faisceau d'électrons. Vous utiliserez cet équipement pour mesurer le rayon de la trajectoire en fonction de différents paramètres et vous pourrez ainsi déterminer vous-même la masse de l'électron.

Préparation

- Lire les pages suivantes.

- Effectuer les calculs préalables.

- Répartir les manipulations entre vous : chaque groupe peut occuper simultanément 3 cellules au laboratoire pour effectuer les expériences en parallèle (vérifiez sur la liste quelles sont ces trois cellules).

Durée du laboratoire

1 heure 20' + 3 x 10 minutes de présentation + 10 minutes de rangement = 2 heures.

N’oubliez pas de prendre note de toutes les grandeurs nécessaires pour pouvoir montrer dans votre rapport que les résultats expérimentaux sont (ou ne sont pas) conformes aux prévisions théoriques.

Chaque fois une expérience terminée, le sous-groupe d'étudiants qui l'a mise en œuvre la présente et l'explique rapidement (fait une démonstration) aux autres membres de son groupe.

Avant de quitter le local, prévenez l'étudiant moniteur qui vérifiera le bon rangement de celui-ci avant votre départ.

Rapport

Vos rapports de laboratoire sont à remettre en même temps que celui de l’APP7-8-9, à savoir lors de la séance de tutorat du jeudi 18 novembre.

Dans votre rapport, présentez lorsque c'est possible vos résultats sous forme de graphique.

Note sur le teslamètre

Après avoir allumé le teslamètre, laissez lui le temps de se stabiliser puis vérifiez son zéro. Le teslamètre comporte deux calibres en mT, suivant la position du point décimal : [ de 0.00 à 19.99] ou [00.0 à 199.9].

Sachant que la sonde du teslamètre est plate et qu'elle contient une cellule à effet Hall

- comment faut-il orienter cette sonde pour mesurer un champ magnétique dont on connaît l'orientation ?

- Comment utiliser le teslamètre pour déterminer l'orientation d'un champ magnétique inconnu ?

- Comment vérifier le réglage du zéro du teslamètre en éliminant l'influence du champ magnétique environnant (champ terrestre plus celui dû au bâtiment et autres sources de perturbation) ?

Pour mesurer des champs inférieurs à 20 mT, utilisez toujours le premier calibre : c'est lui qui vous fournira la meilleure précision.

Note sur l'alimentation électrique 0-20 V

Dans cette notice, il est conseillé à plusieurs endroits de maintenir une résistance réglable à une valeur aussi élevée que possible compte tenu du courant utilisé. La raison en est que la puissance dissipée dans l’alimentation électronique est plus faible quand cette consigne est respectée. Le non respect de cette règle peut produire un échauffement de l'alimentation, le déclenchement de sa sécurité thermique et … l'arrêt du travail en attendant que l'alimentation se soit assez refroidie pour se remettre en fonctionnement.

## Première expérience

Liste du matériel

Le matériel doit être rangé après le laboratoire à l'endroit indiqué sur cette liste, même s'il ne s'y trouvait pas au départ.

un noyau magnétique en forme de "I"		A1 pl. B 4 (centre gauche)

un noyau magnétique en forme de "U"		A1 pl. B 4 (avant centre gauche)

alimentation DC 0-20 V, 10-16 A			A1 C droite

multimètre «avomètre»				A1 D arrière droit

milliteslamètre					A1 D arrière gauche

résistance réglable (0-10   8 A max.)		A3 A gauche

2 adaptateurs cosse-banane (facultatif)		T1 8 (avant gauche)

mètre ruban						T1 9 (avant droit)

dynamomètre						T2 1 (fond gauche)

2 noix de fixation					T2 7 (avant droit)

2 statif			près de l'évier

1 barres inox de 1 m			support mural 3

Deux bobines (cadres (52 x 32 cm) de 30 spires	table du bloc commun

Ficelle							bloc commun (ne pas emporter tout)

ciseaux						bloc commun

1 boussole						table du bloc commun

Montage

Utilisez la table en bois. Suspendez le cadre (bobine) à un portique formé de deux statifs et d'une barre horizontale fixée aux statifs par deux noix. Prévoyez une distance d'environ 7 cm libre sous le conducteur inférieur du cadre afin de pouvoir y glisser facilement le noyau magnétique.

Connectez la bobine en série avec la grosse résistance réglable de 10  (à curseur) et en série avec l'alimentation. Pour ne pas déformer les cosses banane, ne pas les serrer dans les bornes de la résistance, mais utilisez des cordons avec cosse ou des adaptateurs cosse-banane.

Réglez cette résistance initialement à sa valeur maximum. Régler l'alimentation en position minimum. Relevez les valeurs nominales des éléments du montage et déduisez-en la valeur maximum du courant que vous pourrez utiliser pendant les essais. Choisissez une valeur du courant acceptable. Placez le multimètre en position "Ampèremètre" sur le calibre le plus adéquat pour vérifier aisément que vous ne dépassez pas la valeur du courant souhaitée. Déterminez la graduation que vous ne pourrez pas dépasser sans danger pour le montage.

Quand tout est prêt pour le premier essai, appelez l'étudiant moniteur ou le tuteur pour vérification AVANT d'insérer la prise 230V de l'alimentation dans la fiche murale. Il vérifiera le montage et votre capacité à l'utiliser sans danger.

Expériences et mesures

On commence l'expérience sans le noyau magnétique.

Ne pas dépasser la valeur maximale admissible du courant. Veillez aussi à maintenir la résistance réglable à une valeur aussi élevée que possible compte tenu du courant utilisé. Pour augmenter la valeur du courant, on commencera donc par augmenter la tension d’alimentation (tout en surveillant le multimètre). Par contre, pour réduire la valeur du courant, on commencera par augmenter la valeur de la résistance.

- Analysez la direction du champ magnétique autour des fils du cadre et près de celui-ci à l'aide de la boussole.

- A  l'aide du teslamètre, déterminez la direction et la valeur du champ magnétique en différents points du plan de la bobine ainsi qu'autour de celle-ci.

- Comparez les résultats à ceux qui ont été prédéterminés.

On recommence l'expérience avec le noyau magnétique dans les deux situations. Dans le premier cas, le noyau entoure le conducteur de la bobine, dans le second il se trouve à l'extérieur au voisinage de celle-ci. Y a-t-il un effet de blindage significatif à proximité ou dans la fenêtre du noyau.

Présentez vos résultats aux autres membres du groupe avant de démonter.

## Deuxième expérience

Liste du matériel

Le matériel doit être rangé après le laboratoire à l'endroit indiqué sur cette liste, même s'il ne s'y trouvait pas au départ.

Deux bobines de 500 sp. max. 2.5 A		A1 B 1 (arrière gauche)

Noyau magnétique en U			A1 B 5 (avant centre gauche)

Alimentation DC 0-20V, 10/16 A		A1 C droite

Alimentation DC 0-30V, 1.5 A ou 3.0 A

multimètre (utilisé en ampèremètre)		A1 D arrière droit

ampèremètre Pekly				A1 C avant droit

milliteslamètre 				A1 D arrière gauche

résistance réglable (0-10  8 A max.)	A3 A gauche

2 adaptateurs cosse-banane			T1 8 (avant gauche)

mètre ruban ou pied à coulisse		T1 9 (avant droit)

1 balance					table du bloc commun

1 conducteur en U (de Cotton)		table du bloc commun

2 câbles électriques très souples		table du bloc commun

2 pièces polaires parallélépipédiques 	table du bloc commun

1 support en bois pour poser le

circuit magnétique			table du bloc commun

Note : Il est interdit de serrer les fiches banane dans les bornes de la résistance : utilisez des cordons avec cosse ou des adaptateurs cosse-banane.

Montage

Le dispositif permettant d'obtenir le champ magnétique comporte un noyau magnétique et deux bobines de 500 spires. Les pièces polaires seront disposées de façon à obtenir un champ magnétique intense et plus ou moins uniforme dans l'entrefer.

Figure S05-5 : dispositif d'obtention du champ magnétique

Le dispositif à introduire dans l'entrefer a une épaisseur d'environ 1.6 mm. L'entrefer doit être suffisant pour qu'il puisse se déplacer sans frottement. Par ailleurs, la sonde du teslamètre a une épaisseur d'environ 3 mm. Si l'épaisseur de l'entrefer est plus petite, il ne sera pas possible de mesurer le champ magnétique, mais il reste possible de le calculer (voir exercice 2 de l'APE de la semaine 7) à condition d'avoir pris note de l'épaisseur de l'entrefer et du courant circulant dans les bobines. La même remarque s'applique lorsque le champ a une valeur supérieure à 200 mT.

Les bobines du dispositif d'obtention du champ magnétique (bobines de 500 sp.) seront montées en série de façon à pouvoir connaître le courant qui les traverse en utilisant un seul ampèremètre. Attention à la connexion, pour que les effets magnétiques des deux bobines ne s'annulent pas. Elles sont alimentées par l'alimentation DC 0-30V.

Le dispositif à introduire dans l'entrefer comporte essentiellement un conducteur mobile. Il est conçu pour pouvoir être suspendu au fléau d'une balance et comporte dès lors un contrepoids.

Figure S07-5B : le conducteur mobile et sa suspension.

La piste de cuivre qui constitue le conducteur à l'essai est ses connexions a une largeur de 5 mm. Il en existe plusieurs versions de longueur différente. Quelle longueur utiliseriez-vous pour calculer la force dans les deux situations décrites à la figure ci-dessous ?

Figure S07-5c : exemple de dimensions

Les câbles d'amenée du courant sur le conducteur mobile seront disposés de façon à gêner le moins possible son mouvement. Ces câbles ne sont pas isolés (pour les alléger au maximum) ; il faut donc les disposer de telle sorte qu'ils ne puissent pas se toucher. On choisira pour cette partie du montage un ampèremètre avec un calibre égal ou supérieur à 8 A et une alimentation DC capable de débiter ce courant.

Figure S05-6

La résistance réglable de 10  sera montée en série avec l'alimentation. Pour ne pas déformer les fiches banane, ne les serrez pas dans les bornes de la résistance, mais utilisez des cordons avec cosse ou des adaptateurs cosse-banane. Réglez cette résistance à sa valeur maximum. Réglez l'alimentation en position minimum.

Relevez les courants maximums admissibles dans les différentes parties du montage.

Régler les alimentations en position minimum, et choisissez le calibre des appareils de façon à pouvoir effectuer des mesures précises. Prédéterminez la graduation des appareils correspondant aux valeurs maximum admissibles de façon à pouvoir aisément vérifier qu'elles ne sont pas dépassées.

Appelez ensuite l'étudiant moniteur ou le tuteur pour vérification AVANT d'insérer la prise 230V de l'alimentation dans la fiche murale. Il vérifiera le montage et votre capacité à l'utiliser sans danger.

Expériences et mesures

Réglez le courant dans le dispositif d'obtention du champ magnétique à une valeur admissible aussi élevée que possible.

- Mesurez le champ magnétique dans l'entrefer du dispositif d'obtention du champ magnétique (prenez note non seulement de la valeur de ce champ, mais encore de la valeur du courant qui permet de l'obtenir).

- Régler le courant dans le conducteur mobile à une valeur acceptable.

Ne pas dépasser la valeur maximale admissible du courant. Veillez aussi à maintenir la résistance réglable à une valeur aussi élevée que possible compte tenu du courant utilisé. Pour augmenter la valeur du courant, on commencera donc par augmenter la tension d’alimentation (tout en surveillant l'ampèremètre).

Par contre, pour réduire la valeur du courant, on commencera par augmenter la valeur de la résistance.

- Mesurez la force exercée sur le conducteur mobile pour plusieurs valeurs du courant dans ce conducteur. Mettez vos résultats en graphique. Comparez à la courbe théorique.

- Recommencez pour plusieurs valeurs du champ magnétique et mettez les résultats en graphique. Comparez aux prévisions théoriques.

- Mettez le montage hors tension et relevez à l'aide du mètre ruban ou du pied à coulisse les dimensions utiles pour un calcul théorique. Relevez aussi, afin de permettre le calcul du champ par la méthode du circuit magnétique, l'épaisseur, la largeur et la hauteur de l'entrefer, ainsi que les principales dimensions du noyau magnétique.

### Pour finir

Ne démontez pas avant d'avoir présenté vos résultats au reste de l'équipe !

## Troisième expérience

Liste du matériel

Le matériel doit être rangé après le laboratoire à l'endroit indiqué sur cette liste, même s'il ne s'y trouvait pas au départ.

1 alimentation canon à électron				A1 C gauche

Alimentation DC 0-20V, 10/16 A				A1 C, droite

1 voltmètre PEKLY						A1 D avant extrême droite

1 ampèremètre PEKLY					A1 D avant droit

milliteslamètre (facultatif)					A1 D arrière gauche

1 tube à faisceau d'électrons avec bobines de Helmholtz

de 130 spires chacune (3 A max.), rayon moyen 15.5 cm	A1 E droite

1 lampe de bureau						A1 G (au-dessus)

1 résistance réglable (0-10   8 A max.)			A3 A gauche

1 crocodile							T1 8 (avant gauche)

2 adaptateurs cosse-banane					T1 8 (avant gauche)

1 aimant (facultatif)						table du bloc commun

1 boussole							table du bloc commun

1 panneau d'occultation					bloc commun

NOTE : Il est interdit de serrer les fiches banane dans les bornes de la résistance : utilisez des cordons avec cosse ou des adaptateurs cosse-banane

Description du matériel : FRAGILE

a) le tube à faisceau électronique

Le tube à faisceau électronique utilisé ici sert à mettre en évidence le comportement d'un faisceau d'électrons en présence d'un champ magnétique.

Ce tube est constitué d'une ampoule en verre remplie d'hydrogène à faible pression (environ 10-2 mm de mercure) et contenant un "canon à électrons" qui produit un faisceau d'électrons.

Certains de ces électrons entrent en collision avec les molécules du gaz contenu dans l'ampoule, et des atomes d'hydrogène dans un état excité sont générés. Ces atomes retombent ensuite dans leur état fondamental en émettant de la lumière. On peut ainsi, de manière indirecte, rendre visible la trajectoire des électrons.

Vous disposerez d'un tube de fabrication PHYWE dont l'ampoule a un diamètre de 17 à 18 cm. Ce tube possède un dispositif de mesure du diamètre de la trajectoire (à diviser par deux pour obtenir le rayon !). Il s'agit d'une tige portant des graduations placées par rapport au canon à électron à 4, 6, 8 et 10 cm comme indiqué à la figure ci-dessous. Ces graduations sont recouvertes d'une substance phosphorescente. En fait, il y a deux tiges graduées, une de chaque côté du plan dans lequel les électrons décrivent leur trajectoire : on peut ainsi éviter l'erreur de parallaxe lors de la mesure.

Figure 1 : Tube à faisceau d'électrons

Le tube est plongé dans un champ magnétique obtenu à l'aide d'une paire de bobines de Helmholtz  (la distance entre les bobines = ½ du rayon des bobines), disposées de part et d'autre du tube.

b) le canon à électron

Le canon à électron (voir syllabus FSA1402, § 1.6.3.b) est un constituant essentiel de nombreux tubes électroniques (télévision, ordinateur, oscilloscope...). Celui que nous utiliserons dans ce laboratoire est représenté schématiquement à la figure ci-dessous.

Figure 2

Montage

a) alimentation des bobines de Helmholtz

Le champ magnétique est obtenu à l'aide de bobines de Helmholtz. Pour alimenter celles-ci en courant continu, on utilise le montage représenté à la figure ci-dessous. Ce montage permet de travailler avec un courant variable jusqu'à une valeur de 3 A . Le sens du courant dans les bobines a-t-il une importance ?

Figure 3 : connexions des bobines de Helmholtz

Sur cette figure, les bobines sont vues de haut.

On peut mettre à la terre un point quelconque de ce circuit pour éviter l'influence sur le faisceau d'électrons de champs électriques indésirables.

La  boussole peut être utile pour vérifier la polarité des bobines de Helmoltz.

b) Montage du canon à électrons

Suivant le matériel dont vous disposez, la tension de chauffage du filament peut être de 6.3 ou 10.3 V. Vérifiez que l'alimentation et le tube sont bien assortis.

La figure 4a donne une vue détaillée du culot. Comme vous pouvez le constater sur cette figure, la tension d'accélération maximum admissible n'est que de 50 + 250 = 300 V (on ne peut donc pas appliquer au tube la pleine tension des alimentions, qui peut atteindre 350 V). La figure 4b donne une vue de l'alimentation du tube et vous indique les connexions à réaliser, à savoir

- relier les bornes négatives des deux générateurs entre elles et à la cathode. Relier la borne positive du générateur 0-300 V à l'anode du tube et la borne positive du générateur 0-50V à la grille. Pour diminuer l'importance des champs électriques parasites, il est parfois utile de relier l'anode à la terre, comme indiqué à la figure ;

- relier la tension de 10.3 V (ou 6.3 V ) au filament ; pour réduire l'importance des champs parasites, il peut être utile de relier un point de ce circuit à la cathode.

a) Vue du culot du tube				b) Alimentation du canon à électrons

Figure 4

Assurez-vous que les potentiomètres de réglage 0-300V et 0-50V se trouvent dans leur position zéro afin d'éviter que la couche émissive de la cathode ne soit détériorée lors du préchauffage.

Réglez aussi l'alimentation des bobines sur sa valeur minimum.

Choisissez les calibres des appareils de mesure qui vous permettront d'effectuer des mesures précises. Déterminez les valeurs maximums admissibles et la graduation correspondante sur les appareils.

Ne mettez pas les fiches 230 V des alimentations dans une prise avant d'avoir fait vérifier votre montage ; par contre, occultez la fenêtre et allumez la lampe de bureau avant de faire vérifier le montage. L'étudiant moniteur ou le tuteur vérifiera le montage et votre capacité à l'utiliser sans danger.

Manipulations préliminaires

- Mettez l'alimentation du tube en service : le préchauffage commence immédiatement. Vous pouvez vérifier que l'ensemble cathode-filament devient incandescent ;

- faites circuler un courant dans les bobines de Helmholtz. Ne dépassez pas la valeur maximale admissible du courant (3 A) pour éviter les dégats... Pendant le laboratoire, vous veillerez aussi à maintenir la résistance réglable à une valeur aussi élevée que possible compte tenu du courant utilisé. Pour augmenter la valeur du courant, on commencera donc par augmenter la tension d’alimentation (tout en surveillant l'ampèremètre). Par contre, pour réduire la valeur du courant, on commencera par augmenter la valeur de la résistance.

- après environ 3 minutes de préchauffage, réglez la tension d'accélération à la valeur voulue et faites apparaître le faisceau en agissant sur la tension de la grille. Si le faisceau aboutit sur la paroi de verre, ne prolongez pas l'essai (sous peine d'être ensuite gêné par les charges électriques déposées sur la paroi intérieure du tube). Sans supprimer le chauffage du filament, éteignez le faisceau (en abaissant la tension de grille) avant de prendre les dispositions qui s'imposent. Que faut-il faire

si le faisceau arrive sur la paroi en ligne droite ?

si le faisceau arrive sur la paroi après avoir décrit un cercle dont la courbure est dans le mauvais sens ?

s'il arrive sur la paroi après avoir décrit plusieurs spires d'une hélice ?

s'il décrit un cercle dont la courbure a le bon sens mais n'est pas suffisante ?

Réglez ensuite la tension de grille pour obtenir un faisceau suffisamment net et lumineux.

La cathode du tube, comme dans tous les tubes remplis d'un gaz, a une durée de vie limitée, vu que les ions positifs produits par le courant électronique la bombardent et endommagent sa surface. Cette durée de vie sera prolongée si la tension d'accélération (dont dépend l'énergie des électrons) n'est pas maintenue à une valeur élevée plus longtemps que ne l'exige la réalisation de l'expérience. Il en est de même de l'intensité du faisceau ;

On ramènera donc les deux potentiomètres en position zéro lorsque le tube n'est pas utilisé. Par contre, on laissera la tension de chauffage en service pendant toute la durée du laboratoire pour éviter de devoir procéder à un nouveau préchauffage.

En fin de laboratoire, ramènera également les deux potentiomètres en position zéro avant de couper l'alimentation du filament.

Expériences et mesures

- Calculez le champ magnétique sur l’axe de symétrie des bobines de Helmholtz ?

- Mesurez le rayon R de la trajectoire. Il peut être utile d'éclairer quelques instants les graduations fluorescentes à l'aide de la lampe de bureau. Ne laissez cependant pas la lampe de bureau près du tube lorsque vous mesurez le rayon R (pourquoi ?).

- Réalisez des mesures pour plusieurs valeurs du courant dans les bobines de Helmholtz. Recommencez pour plusieurs valeurs de la tension d'accélération.

Disposez les résultats sur un graphique après un changement de variable éventuel de façon à obtenir une droite dont le coefficient angulaire contient l'information cherchée. Vous pourrez ainsi réduire l'influence des erreurs aléatoires et même, si vous avez choisi astucieusement les grandeurs à porter en graphique, éliminer l'influence du champ magnétique environnant (terrestre + ...). Du coefficient angulaire de la droite obtenue, déduisez la valeur du rapport entre la charge et la masse de l'électron.

### Pour finir

Laissez le chauffage du tube en service afin de pouvoir présenter vos résultats au reste de l'équipe sans devoir repasser par une période de préchauffage.

En fin de laboratoire, vous pouvez examiner l'effet d'une "mauvaise" orientation du canon à électron ou d'une "mauvaise" connexion des bobines de Helmholtz ! Vous pouvez aussi approcher un petit aimant pour observer l'influence de son champ magnétique sur le mouvement des électrons. Vous pouvez aussi mesurer le champ magnétique des bobines de Helmholtz (choisissez des endroits où vous pouvez placer facilement la sonde du teslamètre et calculer les champs) et comparer ces mesures aux valeurs calculées.